	AWG

№
	Минимум
	Номинальный

диаметр без изоляции
	Максимум
	Минимальное увеличение

диаметра
	Максимальный полный диаметр
	AWG

№

	
	дюймы
	мм
	дюймы
	мм
	дюймы
	мм
	дюймы
	мм
	дюймы
	мм
	

	14
	0.0635
	1.613
	0.0641
	1.628
	0.0644
	1.636
	0.0016
	0.041
	0.0666
	1.692
	14

	15
	0.0565
	1.435
	0.0571
	1.450
	0.0574
	1.458
	0.0015
	0.038
	0.0594
	1.509
	15

	16
	0.0503
	1.278
	0.0508
	1.290
	0.0511
	1.298
	0.0014
	0.036
	0.0531
	1.349
	16

	17
	0.0448
	1.138
	0.0453
	1.151
	0.0455
	1.156
	0.0014
	0.036
	0.0475
	1.207
	17

	18
	0.0399
	1.013
	0.0403
	1.024
	0.0405
	1.029
	0.0013
	0.033
	0.0424
	1.077
	18

	19
	0.0355
	0.902
	0.0359
	0.912
	0.0361
	0.917
	0.0012
	0.030
	0.0379
	0.963
	19

	20
	0.0317
	0.805
	0.0320
	0.813
	0.0322
	0.818
	0.0012
	0.030
	0.0339
	0.861
	20

	21
	0.0282
	0.716
	0.0285
	0.724
	0.0286
	0.726
	0.0011
	0.028
	0.0303
	0.770
	21

	22
	0.0250
	0.635
	0.0253
	0.643
	0.0254
	0.645
	0.0011
	0.028
	0.0270
	0.686
	22

	23
	0.0224
	0.569
	0.0226
	0.574
	0.0227
	0.577
	0.0010
	0.025
	0.0243
	0.617
	23

	24
	0.0199
	0.505
	0.0201
	0.511
	0.0202
	0.513
	0.0010
	0.025
	0.0217
	0.551
	24

	25
	0.0177
	0.450
	0.0179
	0.455
	0.0180
	0.457
	0.0009
	0.023
	0.0194
	0.493
	25

	26
	0.0157
	0.399
	0.0159
	0.404
	0.0160
	0.406
	0.0009
	0.023
	0.0173
	0.439
	26

	27
	0.0141
	0.358
	0.0142
	0.361
	0.0143
	0.363
	0.0008
	0.020
	0.0156
	0.396
	27

	28
	0.0125
	0.318
	0.0126
	0.320
	0.0127
	0.323
	0.0008
	0.020
	0.0140
	0.356
	28

	29
	0.0112
	0.284
	0.0113
	0.287
	0.0114
	0.290
	0.0007
	0.018
	0.0126
	0.320
	29

	30
	0.0099
	0.251
	0.0100
	0.254
	0.0101
	0.256
	0.0007
	0.018
	0.0112
	0.284
	30

	31
	0.0088
	0.224
	0.0089
	0.226
	0.0090
	0229
	0.0006
	0.015
	0.0100
	0.254
	31

	32
	0.0079
	0.201
	0.0080
	0.203
	0.0081
	0.206
	0.0006
	0.015
	0.0091
	0231
	32

	33
	0.0070
	0.178
	0.0071
	0.180
	0.0072
	0.183
	0.0005
	0.013
	0.0081
	0.206
	33

	34
	0.0062
	0.157
	0.0063
	0.160
	0.0064
	0.163
	0.0005
	0.013
	0.0072
	0.183
	34

	35
	0.0055
	0.140
	0.0056
	0.142
	0.0057
	0.145
	0.0004
	0.010
	0.0064
	0.163
	35

	36
	0.0049
	0.124
	0.0050
	0.127
	0.0051
	0.130
	0.0004
	0.010
	0.0058
	0.147
	36

	37
	0.0044
	0.112
	0.0045
	0.114
	0.0046
	0.117
	0.0003
	0.008
	0.0052
	0.132
	37

	38
	0.0039
	0.099
	0.0040
	0.102
	0.0041
	0.104
	0.0003
	0.008
	0.0047
	0.119
	38

	39
	0.0034
	0.086
	0.0035
	0.089
	0.0036
	0.091
	0.0002
	0.005
	0.0041
	0.104
	39

	40
	0.0030
	0.076
	0.0031
	0.079
	0.0032
	0.081
	0.0002
	0.005
	0.0037
	0.094
	40

	41
	0.0027
	0.069
	0.0028
	0.071
	0.0029
	0.074
	0.0002
	0.005
	0.0033
	0.084
	41

	42
	0.0024
	0.061
	0.0025
	0.064
	0.0026
	0.066
	0.0002
	0.005
	0.0030
	0.076
	42

	43
	0.0021
	0.053
	0.0022
	0.056
	0.0023
	0.058
	0.0002
	0.005
	0.0026
	0.066
	43

	44
	0.0019
	0.048
	0.0020
	0.051
	0.0021
	0.053
	0.0001
	0.0025
	0.0024
	0.061
	44


                                               Т А Б Л И Ц А

   перевода диаметра провода из дюймовой системы в метрическую
